## Лист1
Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте bmv@nt-rt.ru Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Опросный лист № б/н на шкаф утеплённый обогреваемый специального исполнения
Технические показатели |  |  | Значения
Габаритные размеры
Габаритные размеры (внешние габариты шкафа без опор и ножек). Толщину стенок принять 53мм при определении внутренних размеров. |  |  | Высота,мм | Ширина, мм | Глубина, мм
Комплектация
Тип обогревателя | ОША-Р (Ex) |  |  | Мощность Вт (подбирается изготовителем исходя из размеров шкафа, либо по желанию заказчика)
Греющий саморегулирующий шлейфовый кабель (Ex)
U-образный трубный радиатор Ду15 для обогрева водой, либо паром
Наличие электротехнического оборудования (указать наименование, если требуется монтаж и коммунтация то приложить схемы)
Дополнительные опции
Козырек |  |  | да (входит в базовую комплектацию)
Смотровое окно двойной стеклопакет (Указать размеры и место расположения)
Замок под трехгранный ключ, грань 9,5мм (кол-во) |  |  | 2 шт (входит в базовую комплектацию)
Замок ригельный накладной повышенной защиты
Съёмная заслонка для вентиляции в жаркое время года (Указать количество, размеры, место расположения)
Фиксатор двери в открытом состоянии |  |  | да (входит в базовую комплектацию)
Исполнение | Степень защиты IP |  | 54
| Утепленный |  | да
| Количество дверей |  | 1шт (входит в базовую комплектацию)
Монтаж оборудования внутри шкафа
Наличие DIN-реек (количество, длина, расположение)
Трубная стойка крепления датчиков давления и других приборов (диаметр трубы, высота, количество)
Монтажная панель (Размеры -170мм от ширины шкафа, -160мм от высоты шкафа)
Кол-во и диаметр кабельных вводов (тип сальника) MG-12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 PG-7, 9, 11, 13.5, 16, 21, 29, 36, 42, 48 PGL-11, 13.5, 16, 21, 29, 36, 42, 48
Кол-во и диаметр отверстий под импульсные линии
Шпильки заземления внутри корпуса и на двери |  |  | да (входит в базовую комплектацию)
Шина заземления между дверью и корпусом шкафа |  |  | да (входит в базовую комплектацию)
Площадка крепления прибора (изготавливается по заказу заказчика в зависимости от марки, типа и массы прибора)
Монтаж шкафа
Опора | Ножки 400мм
Навесы для настенного монтажа
Скобы для настенного монтажа
Постамент из профильной трубы
Цоколь 100,200мм
Кронштейн для двусторонней установки на трубу
Кронштейн для одностронней установки на трубу
Кронштейн-площадка для шкафов малых размеров для крепления на вертикальную трубу
Кронштейн-площадка для шкафов малых размеров для крепления на горизонтальную трубу
Стойка и площадка
Транспортирование
Транспортная упаковка | Без упаковки
| Пузырчатая пленка и гофрокартон |  | да (входит в базовую комплектацию)
Пузырчатая пленка, гофрокартон и палетный борт
Пузырчатая пленка, гофрокартон и деревянная обрешетка
Дополнительные требования
Количество (шт) |  | Срок изготовления